## Administração Indireta
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PROPONENTE |  | Prefeitura Municipal de Bastos |  | MUNICÍPIO |  | Bastos SP
INTERVENÇÃO |  | Reforma Cemitério Municipal |  | END. INTERVENÇÃO |  | Av. 18 de Junho - Jardim América
N. CONTRATO | [5 empty] | CDHU 183
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS POR ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
ITEM | REF. CUSTOS UNIT. | SERVIÇO | UNID. | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO SEM BDI |  | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | Total
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 02.08.020 | Placa de Obra | m2 | 6 | 621.08 |  | 776.35 | 4658.1
1.3 | 06.11.040 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | m3 | 338.797 | 13.55 |  | 16.94 | 5739.22
|  | TOTAL | [5 empty] | 10397.32
2 |  | CALÇADAS
2.1 | 02.10.060 | Locação de calçadas | m2 | 3387.97 | 1.44 |  | 1.8 | 6098.35
2.2 | 54.06.040 | Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 - fck 25 Mpa | m | 1630 | 44.81 |  | 56.01 | 91296.3
2.3 | 11.18.040 | Lastro de brita 3cm | m3 | 101.6391 | 126.26 |  | 157.83 | 16041.7
2.5 | 11.01.100 | Concreto usinado, fck = 20 Mpa | m3 | 169.3985 | 345.86 |  | 432.33 | 73236.05
2.6 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m3 | 169.3985 | 61.2 |  | 76.5 | 12958.99
|  | TOTAL | [5 empty] | 199631.39
3 |  | ILUMINAÇÃO
3.1 | 41.10.260 | Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 m | unid. | 18 | 2267.13 |  | 2833.91 | 51010.38
3.2 | 38.01.060 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | m | 18 | 30.3 |  | 37.88 | 681.84
3.3 | 36.04.010 | Suporte para 1 isoladores de baixa tensão | unid. | 18 | 31.13 |  | 38.91 | 700.38
3.4 | 36.05.010 | Isolador tipo roldana para baixa tensão de 76 x 79 mm | unid. | 60 | 34.82 |  | 43.53 | 2611.8
3.5 | MERCADO | CABO DE COBRE QUADRIPLEX DE 50 MM2 | m | 600 | 28.4 |  | 35.5 | 21300
3.6 | MERCADO | CONECTOR PERFURANTE CDP 70 | unid. | 50 | 8.55 |  | 10.69 | 534.5
3.7 | 39.03.174 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2 | m | 300 | 6.55 |  | 8.19 | 2457
3.6 | MERCADO | BASE PARA RELE FOTO ELÉTRICO | unid. | 18 | 16.03 |  | 20.04 | 360.72
3.6 | MERCADO | RELE FOTO ELÉTRICO | unid. | 18 | 63.64 |  | 79.55 | 1431.9
3.8 | 37.13.630 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 10 ATE 50A | unid. | 18 | 114.08 |  | 142.6 | 2566.8
3.9 | 39.10.060 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | unid. | 200 | 10.27 |  | 12.84 | 2568
3.10 | 37.13.650 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | unid. | 1 | 138.52 |  | 173.15 | 173.15
3.11 | 40.02.100 | CAIXA DE PASSAGEM METALICA DE SOBREPOR COM TAMPA PARAFUSADA, DIMENSOES 40 X 40 X 15 CM | unid. | 18 | 182.45 |  | 228.06 | 4105.08
3.12 | 40.04.230 | Tomada de canaleta/perfilado universal 2P+T, com caixa e tampa | unid. | 18 | 26.91 |  | 33.64 | 605.52
3.13 | 36.03.090 | PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 50A COMPLETO E POSTE DE CONCRETO | unid. | 1 | 2792.73 |  | 3490.91 | 3490.91
3.14 | MERCADO | PROJETOR LED 100W | unid. | 72 | 110.19 |  | 137.74 | 9917.28
|  | TOTAL | [5 empty] | 104515.26
CONSTRUÇÃO DO OSSÁRIO
4 |  | LOCAÇÃO DE OBRA
4.1 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | M2 | 67.5 | 12.33 |  | 15.41 | 1040.18
|  | TOTAL | [5 empty] | 1040.18
5 |  | SERVIÇOS EM SOLO
5.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 27 | 36.3 |  | 45.38 | 1225.26
5.2 | 06.11.040 | Reaterro manual, sem fornecimento do material, apiloado sem controle de compactação | M3 | 18.9 | 6.24 |  | 7.8 | 147.42
5.3 | 06.14.020 | Carga manual de solo | M3 | 18.9 | 8.71 |  | 10.89 | 205.82
5.4 | 07.12.010 | Compactação de aterro mecanizado, mínimo de 95% do PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas | M3 | 18.9 | 14.77 |  | 18.46 | 348.89
|  | TOTAL | [5 empty] | 1927.39
6 |  | FORMA EM TÁBUA
6.1 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 11.16 | 75.25 |  | 94.06 | 1049.71
6.2 | 09.01.160 | Desmontagem de forma em madeira para estrutura de vigas, com tábuas | M2 | 11.16 | 5.89 |  | 7.36 | 82.14
|  | TOTAL | [5 empty] | 1131.85
7 |  | ARMADURA E CORDOALHA ESTRUTURAL
7.1 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (8MM para grauteamento) | KG | 500.65 | 12.65 |  | 15.81 | 7915.28
7.2 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço Q-138, malha dupla | KG | 326.7 | 12.21 |  | 15.26 | 4985.44
7.3 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa - radier 12 cm | M3 | 8.5 | 359.52 |  | 449.4 | 3819.9
7.4 | 11.05.040 | Argamassa graute - nas paredes central e laterais a cada 29 cm | M3 | 10 | 334.05 |  | 417.56 | 4175.6
7.5 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 10 | 61.2 |  | 76.5 | 765
7.6 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | M3 | 8.5 | 122.4 |  | 153 | 1300.5
7.7 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 3.5 | 126.26 |  | 157.83 | 552.41
|  | TOTAL | [5 empty] | 23514.13
8 |  | LAJE NO RESPALDO
8.1 | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 Mpa | M2 | 81 | 119.61 |  | 149.51 | 12110.31
|  | TOTAL | [5 empty] | 12110.31
9 |  | ALVENARIA / ELEMENTO DIVISOR
9.1 | 14.01.050 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A (EMBASAMENTO) | M2 | 151.8 | 72.63 |  | 90.79 | 13781.92
9.2 | 14.04.200 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 9 cm | M2 | 140.4 | 51.01 |  | 63.76 | 8951.9
9.3 | 15.05.530 | Placa em concreto armado pré-moldado fck = 25 Mpa, espessura de 5 centimetros | M3 | 16.88 | 2614.33 |  | 3267.91 | 55162.32
|  | TOTAL | [5 empty] | 77896.14
10 |  | COBERTURA
10.1 | 15.01.010 | Estrutura de madeira para telha portuguesa | M2 | 81 | 138.54 |  | 173.18 | 14027.58
10.2 | 16.02.030 | Telha de barro tipo portuguesa | M2 | 81 | 49.48 |  | 61.85 | 5009.85
10.3 | 16.02.230 | Cumeeira para telha de barro | M | 45 | 22.92 |  | 28.65 | 1289.25
10.4 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 15 | 94.19 |  | 117.74 | 1766.1
|  | TOTAL | [5 empty] | 22092.78
11 |  | REVESTIMENTO
| 17.02.030 | Chapisco 1:4 com areia grossa | M2 | 361.8 | 4.6 |  | 5.75 | 2080.35
| 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 361.8 | 16.52 |  | 20.65 | 7471.17
| 17.02.220 | Reboco | M2 | 361.8 | 9.51 |  | 11.89 | 4301.8
|  | TOTAL | [5 empty] | 13853.32
12 |  | PINTURA
| 33.10.030 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 361.8 | 23.72 |  | 29.65 | 10727.37
|  | TOTAL | [5 empty] | 10727.37
|  | BDI adotado | 25%
|  | Leis sociais inclusas | Sim |  |  | Total Geral=> |  | 478837.44
BASTOS, 19 DE ABRIL DE 2022
Local e data
| SÉRGIO MASAO HOSSOYA |  |  |  | RODRIGO ALEXANDRO MURJIA
| Prof. Responsável Orçamento |  |  |  | Secretário Munic. de Planejamento
CREA/SP - 5061329667
MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municpal

## PREÇO MERCADO
DESCRIÇÃO | MATEL | LUAND | ELETROLAR | PREÇO
Projetor led 100w | 117.59 | 107.99 | 105 | 110.1933
conector perfurante CDP-70 | 9.3 | 8.36 | 8 | 8.5533
Cabo quadruplex 50mm | 28.15 | 28.74 | 28.3 | 28.3967
Base P/Rele Foto Elétrico | 14.51 | 11.57 | 22 | 16.0267
Rele Foto Elétrico | 63.24 | 69.67 | 58 | 63.6367
422.71
428.21
200.95
354
260.13
392.1
195.5
187.78
175.6
163.33
166.7
182.33
197.86
199.62
184.93
170.25
172.45
181.61
194.76
4430.82